## Tabelle1
Sommer |  |  |  | Gesamt--> | 544.3744
Verbraucher | A | Stunden/Tag | Ah/Tag
Kuhlschränk | 3.5 | 8 | 28 |  | Angenommene Spannung 13,2 | Berechnungen | Einheiten
Kühltruhe | 4.5 | 8 | 36 |  |  | Watt (P) = Volt (U) * Ampere (I) | Watt ….. Elektrische Leistung = 1 [J/s]
Gefrietruhe | 19 | 12 | 228 |  |  | Leistung(Watt) * Zeit (Stunden) = Wh
Bugstrahlruder | 680 | 0.033333 | 22.6664 |  | Messen bei baterie vorne | 1000Wh = kWh
Konverter/Geräte standby | 4 | 24 | 96 |  |  | Batterie: 1050Ah Gesamtes Speichervolumen von verwendbar: 860Ah
Beleuchtung innen haupt | 3.5 | 1 | 3.5
Beleuchtung innen Abend | 3 | 2 | 6
Beleuchtung aussen | 0.4 | 3 | 1.2 |  |  | ≈von 100% auf 82%/83% pro Tag
Unterwasserlicht | 9.5 | 3 | 28.5
Ankerlicht | 0.2 | 11 | 2.2
Decklicht | 12 | 0.1 | 1.2
Heizung | 10 | 0 | 0
Radio | 1 | 5 | 5
Navigationssysteme | 7.6 | 7 | 53.2
Waschmaschine | 12 | 0.214 | 2.568 | Warmwasser durch Boiler vorhanden
Watermaker | 12 | 2 | 24 | bei (60L ertrag)
Steckdosen Laden | 2.2 | 1.5 | 3.3
badeplattform auf/zu | 17.5 | 0.04 | 0.7
Wasserpumpe | 5.2 | 0.45 | 2.34 | bei 60L entnahme
Ankerwinch | 110 | 0.1 | 11 | bei 10m kette ausprobieren und auf 50m hochrechnen |  | ziagt Spannung 11,5-11,8
Segelwinch | 80 | 0.16667 | 13.3333 |  |  | ziagt Spannung 11,5-11,8
Autopilot | 7 | 5 | 35
Autopilot Standby | 5.7 | 1 | 5.7
Erzeuger | A | Stunden/Tag | Ah/Tag
Motor |  | 0.2 | 0
Winter |  |  |  | Gesamt--> | 14.568
Verbraucher | A | Stunden/Tag | Ah/Tag
Kuhlschränk |  | 7 | 0 |  |  | Berechnungen | Einheiten
Kühltruhe |  | 7 | 0 |  |  | Watt (P) = Volt (U) * Ampere (I) | Watt ….. Elektrische Leistung = 1 [J/s]
Gefrietruhe |  | 10 | 0 |  |  | Leistung(Watt) * Zeit (Stunden) = Wh
Bugstrahlruder |  | 0.033333 | 0 |  |  | 1000Wh = kWh
Konverter |  | 24 | 0 |  |  | Batterie: 1050Ah Gesamtes Speichervolumen von verwendbar: 860Ah
Beleuchtung innen haupt |  | 3 | 0
Beleuchtung innen Abend |  | 3 | 0
Beleuchtung aussen |  | 4 | 0
Unterwasserlicht |  | 0 | 0
Ankerlicht |  | 11 | 0
Bordlicht |  | 0.1 | 0
Heizung dauerbetrieb |  | 10
Radio |  | 3 | 0
Navigationssysteme |  | 2 | 0
Waschmaschine | 12 | 0.214 | 2.568
Watermaker | 12 | 1 | 12
Steckdosen Laden |  | 1.5 | 0
badeplattform auf/zu |  | 0.083333 | 0
Wasserpumpe |  | 0.45 | 0
Kleinverbraucher |  | 24
Ankerwinch |  | 0.005
Segelwinch |  | 0.05
Erzeuger | A | Stunden/Tag | Ah/Tag
Motor |  | 0.2 | 0
3.8L/stunde leerlauf 1500U ergeben bei ca 80%füllgrad der Baterie ca 120A und bei 90% 40A und bei 98% 10A
Wasserpumpe BB koje hinten oben rechts