## Tabelle1
Sommer |  |  |  | Gesamt--> | 598.2027
Verbraucher | A | Stunden/Tag | Ah/Tag | Anm.
Kuhlschränk | 3.5 | 8 | 28 |  | Angenommene Spannung 13,2 | Berechnungen | Einheiten
Kühltruhe | 4.5 | 8 | 36 |  |  | Watt (P) = Volt (U) * Ampere (I) | Watt ….. Elektrische Leistung = 1 [J/s]
Gefrietruhe | 19 | 12 | 228 |  |  | Leistung(Watt) * Zeit (Stunden) = Wh
Bugstrahlruder | 680 | 0.033333 | 22.6664 | Batterie im Bug |  | 1000Wh = kWh
Konverter/Geräte standby | 4 | 24 | 96 |  |  | Batterie: 1050Ah Gesamtes Speichervolumen von verwendbar: 860Ah
Beleuchtung innen haupt | 3.5 | 1 | 3.5
Beleuchtung innen Abend | 3 | 2 | 6
Beleuchtung aussen | 0.4 | 3 | 1.2 |  |  | ≈von 100% auf 82%/83% pro Tag
Unterwasserlicht | 9.5 | 3 | 28.5
Ankerlicht | 0.2 | 11 | 2.2
Decklicht | 12 | 0.1 | 1.2
Heizung | 10 | 0 | 0
Radio | 1 | 5 | 5
Navigationssysteme | 7.6 | 7 | 53.2
Waschmaschine | 12 | 0.214 | 2.568 | Warmwasser durch Boiler vorhanden
Watermaker | 12 | 2 | 24 | bei (60L ertrag)
Steckdosen Laden | 2.2 | 1.5 | 3.3
badeplattform auf/zu | 17.5 | 0.01 | 0.175
Wasserpumpe | 5.2 | 0.3 | 1.56 | bei 60L entnahme
Ankerwinch | 110 | 0.01 | 1.1 | 50m Kette |  | ziagt Spannung 11,5-11,8
Segelwinch | 80 | 0.16667 | 13.3333 |  |  | ziagt Spannung 11,5-11,8
Autopilot | 7 | 5 | 35
Autopilot Standby | 5.7 | 1 | 5.7
Erzeuger | A | Stunden/Tag | Ah/Tag
Motor |  | 0.2 | 0
Winter |  |  |  | Gesamt--> | 622.7178
Verbraucher | A | Stunden/Tag | Ah/Tag
Kuhlschränk | 3.5 | 7 | 24.5 |  |  | Berechnungen | Einheiten
Kühltruhe | 4.5 | 7 | 31.5 |  |  | Watt (P) = Volt (U) * Ampere (I) | Watt ….. Elektrische Leistung = 1 [J/s]
Gefrietruhe | 19 | 8 | 152 |  |  | Leistung(Watt) * Zeit (Stunden) = Wh
Bugstrahlruder | 680 | 0.033333 | 22.6664 | Batterie im Bug |  | 1000Wh = kWh
Konverter/Geräte standby | 4 | 24 | 96 |  |  | Batterie: 1050Ah Gesamtes Speichervolumen von verwendbar: 860Ah
Beleuchtung innen haupt | 3.5 | 3 | 10.5
Beleuchtung innen Abend | 3 | 3 | 9
Beleuchtung aussen | 0.4 | 4 | 1.6
Unterwasserlicht | 9.5 | 1 | 9.5
Ankerlicht | 0.2 | 11 | 2.2 | [5 empty] | Frühling | Sommer | Herbst | Winter
Decklicht | 12 | 0.1 | 1.2 |  |  |  |  | Tag | 611 | 598 | 605 | 622
Heizung | 10 | 8 | 80
Radio | 1 | 10
Navigationssysteme | 7.6 | 3 | 22.8
Waschmaschine | 12 | 2 | 24 | Warmwasser durch Boiler vorhanden
Watermaker | 12 | 0.214 | 2.568 | 60 Liter ertrag
Steckdosen Laden | 2.2 | 1 | 2.2
badeplattform auf/zu | 17.5 | 1.5 | 26.25
Wasserpumpe | 5.2 | 0.083333 | 0.43333 | bei 60L entnahme
Ankerwinch | 110 | 0.45 | 49.5 | 50m Kette
Segelwinch | 80 | 0.17 | 13.6
Autopilot | 7 | 5 | 35
Autopilot Standby | 5.7 | 1 | 5.7
Erzeuger | A | Stunden/Tag | Ah/Tag
Motor |  | 0.2 | 0
3.8L/stunde leerlauf 1500U ergeben bei ca 80%füllgrad der Baterie ca 120A und bei 90% 40A und bei 98% 10A